宝安区政府采购需求方案及市场价格调查情况申报表
	序号
	需明确事项名称
	授权评审委员会定标
	非授权评审委员会定标

	
	
	填写内容
	备注
	填写内容
	备注

	1
	是否派代表参加评审
	是
	填写“是”或“否”
	不得派代表参加评审
	不需填写

	2
	评审方法
	综合评分法
	填写“综合评分法”或“最低价法”
	　
	填写“综合评分法”或“定性评审法”或“最低价法”

	3
	确定候选中标人数量
	授权评审委员会定标
	不需填写
	
	填写具体候选中标人数量
（必须≥3）

	4
	定标方法
	授权评审委员会定标
	不需填写
	　
	填写“自定法”或“抽签法”或“竞价法”

	备注：此表已经本单位领导审核，同意上传。


一般货物类，含多种货物
	需求方案

	★申报书编号
	不必填写

	★项目名称
	宝安区幼儿园安全监控建设项目 B包

	采购人
	具体采购人为项目实施主体的50所幼儿园，招标事务委托代理为宝安区教育局

	★数量
	详见每所幼儿园设备清单。

	用途
	

	项目背景介绍
	幼儿园安全监控系统建设是依据市政府工作部署要求，经市政府同意，由市教育局、市场监督管理局、市公安局牵头联合发文，要求2019年完成一项民生实事。宝安区幼儿园安全监控建设在区委区政府的高度重视与支持下，严格对照2019年市政府民生实事工作目标，按照《深圳市幼儿园安全监控系统建设工作方案》（深教〔2019〕42号）要求，围绕建设我区“智慧学前教育”总目标，完善幼儿园安全防范体系，提高安全风险防控能力。为了明确具体建设内容，我区前期聘请了专业咨询公司，到每所幼儿园实地勘查，对照市文件相关标准，设计出每所幼儿园实际需要建设的设备需求方案。
本项目包括50所幼儿园的监控建设，实行合理集中打包招标。


	★投标人资格要求
	1.投标人必须是在中华人民共和国内注册的，具有独立法人资格和独立承担民事责任能力，有能力提供招标货物和服务（提供营业执照副本清晰扫描件，原件备查）。

2. 投标人必须具有广东省公安厅安全技术防范管理办公室颁发的《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》壹级资质或其他省公安厅（含自治州、直辖市）颁发的安全技术防范系统设计、施工、维修壹级资质且在广东省公安厅备案。
3.本项目不允许进口产品参与投标。
4.本项目不接受联合体投标。
5.投标人应提交参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，并作为其投标文件的一部分。

6.截止至开标时间，被深圳市各级政府采购主管部门行政处罚（指禁止参与政府采购活动且在有效期内）的投标人，不允许参与本项目投标

	★配置清单
	详见下列每所幼儿园设备清单

	技术及质量参数要求
	功能要求
	见清单

	
	质量标准
	见清单

	
	技术参数
	见清单

	
	（★号参数最少需要三个以上品牌的产品满足要求，同时需注明品牌型号）

	★售后服务

要求
	1、自验收之日起，提供1年免费质保、系统维护和运行保障服务，包括数据服务、实施培训、现场技术支持等。
2、有固定售后服务工作站。专业工程师免费现场安装。
3、在质保期内，对于采购方的服务请求，要在接报后2小时内响应；如果设备出现故障，在检修2小时后仍无法排除，保证在6小时内须免费提供故障设备同档次备用设备供用户替代使用，直至故障设备修复为止，保证业务系统不间断地正常运行，7*24小时故障响应。

	★验收方式
	由宝安区教育局聘请第三方专业监理公司负责验收。

	★报价要求
	投标总价必须是完成该项目的一切费用总和，包括投标费、设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、检测费、国家规定的各项税费等。

	其他
	★付款方式：1、签订采购合同后，全部设备进场到位后10个工作日内，由合同甲方向中标人支付项目总金额的51%作为首期款； 

2、通过项目最终验收后，由合同甲方使用政府专项补助资金向中标人支付项目总金额余下的49%。

	
	★交货期： 本项目要求在2019年12月10日前完成设备进场及安装调试，达到验收条件。

	
	★合同签订：中标人须与打包项目的各个幼儿园按各自的项目内容分别签订商务合同。

	
	★交货地点：采购人指定交货地点。

	
	★包装及运输：本次采购的设备和材料必须是全新的，所有设备运输到达施工场地时的包装必须是原厂完整的。

	
	★其他要求 
1.本项目中如有涉及水、电、气设备安装及调试、室外高空作业等项目的，投标公司应在标书中承诺使用具有国家认可资质的操作人员（资质证书仍在有效期内）实施，否则由此造成的后果由公司负责。
2.如所投产品受行业主管部门规定强制认证或检测或许可的（如3C认证或检测报告或工信部进网许可证等），中标供应商必须在签订合同前向采购单位提供相关认证证书或检测报告。
3.单价1000元（含）以上或小计金额5000元（含）以上所有设备、线材必须指明品牌、型号，否则废标（特别注明的除外；不能指明的，须标明理由）。
4.本项目招标参照《深圳经济特区政府采购条例》实施。
5.中标人必须严格按照相关法律、法规及政策文件要求，科学规范保质保量完成项目建设。

	★本项目是否预留给中小企业
	

	★小微企业产品价格折扣幅度
	所投产品全部由小微企业提供价格折扣幅度（6%-10%）：
	所投产品小微企业占投标报价30%或以上不足100%的价格折扣幅度（2%-3%）：

	★小微企业联合体价格折扣（2%-3%）
	（大中型企业与小微企业组成联合体投标，小微企业产品或服务占合同份额达到30%或以上的）

	★采购单位项目负责人联系方式
	联系人：肖赟；联系电话：0755-27753853/18925250595

	★项目预算金额
	本项目控制金额为人民币¥9,566,558.00元整，其中包括幼儿园共50个子项，每个项目控制金额详见项目预算清单，任何一个项目超出控制金额将被当作无效投标处理。
序号
幼儿园名称

 控制金额 

序号

幼儿园名称

 控制金额 

1

深圳市宝安区西乡街道富通城缤纷世界幼儿园

¥277,624.00

26

深圳市宝安区西乡街道凤凰岗幼儿园

¥88,830.00

2

深圳市宝安区西乡街道豪业华庭幼儿园

¥111,561.00

27

深圳市宝安区西乡街道中华商贸城晶晶幼儿园

¥207,953.00

3

深圳市宝安区西乡街道崛起第二幼儿园

¥214,231.00

28

深圳市宝安区西乡街道特蕾新海湾幼儿园

¥268,032.00

4

深圳市宝安区西乡街道绿海名居幼儿园

¥217,996.00

29

深圳市宝安区西乡街道迦南幼儿园

¥198,606.00

5

深圳市宝安区西乡街道宝宝星幼儿园

¥279,977.00

30

深圳市宝安区西乡街道桃源居晶晶幼儿园

¥133,861.00

6

深圳市宝安区西乡街道龙珠幼儿园

¥254,959.00

31

深圳市宝安区西乡街道康园幼儿园

¥246,905.00

7

深圳市宝安区西乡街道崛起第五幼儿园

¥111,216.00

32

深圳市宝安区西乡街道优智幼儿园

¥82,347.00

8

深圳市宝安区西乡街道世纪星碧海幼儿园

¥311,604.00

33

深圳市宝安区西乡街道晶晶桃源学苑幼儿园

¥349,157.00

9

深圳市宝安区西乡街道碧湾幼儿园

¥296,530.00

34

深圳市宝安区西乡街道皓源第一幼儿园

¥245,089.00

10

深圳市宝安区西乡街道德欣幼儿园

¥227,038.00

35

深圳市宝安区西乡街道春田幼儿园

¥93,775.00

11

深圳市宝安区西乡街道固戍东山幼儿园

¥80,458.00

36

深圳市宝安区西乡街道康园第二幼儿园

¥329,105.00

12

深圳市宝安区西乡街道红苹果第二幼儿园

¥187,211.00

37

深圳市宝安区西乡街道世纪星锦明幼儿园

¥41,068.00

13

深圳市宝安区西乡街道河西幼儿园

¥156,154.00

38

深圳市宝安区西乡街道南昌幼儿园

¥140,072.00

14

深圳市宝安区西乡街道月亮星星第二幼儿园

¥55,478.00

39

深圳市宝安区西乡街道中海九号公馆幼儿园

¥96,699.00

15

深圳市宝安区西乡街道雍华源幼儿园

¥217,565.00

40

深圳市宝安区西乡街道雍和园幼儿园

¥67,783.00

16

深圳市宝安区西乡街道固腾幼儿园

¥154,948.00

41

深圳市宝安区西乡街道天朗朗幼儿园

¥157,579.00

17

深圳市宝安区西乡街道东华格林幼儿园

¥350,410.00

42

深圳市宝安区西乡街道钟屋幼儿园

¥241,247.00

18

深圳市宝安区西乡街道中粮锦云幼儿园

¥250,392.00

43

深圳市宝安区航城街道华文幼儿园

¥139,913.00

19

深圳市宝安区西乡街道九围幼儿园

¥125,846.00

44

深圳市宝安区西乡街道理思幼儿园

¥278,220.00

20

深圳市宝安区西乡街道鹤洲幼儿园

¥235,006.00

45

深圳市宝安区航城街道新瑞幼儿园

¥82,201.00

21

深圳市宝安区西乡街道黄麻布幼儿园

¥396,389.00

46

深圳市宝安区航城街道黄麻布第二幼儿园

¥313,659.00

22

深圳市宝安区西乡街道阳光花安居家园幼儿园

¥99,098.00

47

深圳市宝安区西乡街道三围幼儿园

¥227,250.00

23

深圳市宝安区西乡街道雅歌幼儿园

¥196,664.00

48

深圳市宝安区航城街道红黄蓝鹤洲幼儿园

¥76,639.00

24

深圳市宝安区西乡街道唐峰幼儿园

¥218,480.00

49

深圳市宝安区航城街道世纪星领翔华府幼儿园

¥141,849.00

25

深圳市宝安区西乡街道阳光花领航城幼儿园

¥83,553.00

50

深圳市宝安区西乡街道金晖幼儿园

¥208,331.00



	★市场调查价格
	

	★建议采购最高限价
	不能高于“项目预算金额”或“市场调查价格”

	备注：此表已经本单位领导审核，同意上传。


设备及参数要求清单：
	序号
	区域
	设备名称
	型号及技术要求
	备注

	1
	重点区域
	筒型摄像机
	1. 传感器类型不小于1/2.7英寸CMOS；
2. 最大分辨率不低于400W；
3. 最大红外距离不小于50米；
4. 宽动态不小于100dB；
5. ▲最低照度彩色不低于0.001Lux，黑白不低于0.0001Lux；
6. 支持H.265；
7. 供电方式DC12+POE；
8. 防护等级IP67；
9. 采用GB/T 28181标准接入或ONVIF协议接入；
10.▲图像质量应不低于2560*1440；
11.图像帧率≥30帧/秒。
	　

	2
	
	半球型摄像机
	1. 传感器类型不小于1/2.7英寸CMOS；
2. 最大分辨率不低于400W；
3. 最大红外距离不小于50米；
4. 宽动态不小于100dB；
5. ▲最低照度彩色不低于0.005Lux，黑白不低于0.0005Lux；
6. 内置MIC
7. 支持H.265；
8. 供电方式DC12+POE；
9. 防护等级IP67；
10.采用GB/T 28181标准接入或ONVIF协议接入；
11. ▲图像质量应不低于2560*1440；
12.图像帧率≥30帧/秒。
	　

	3
	保教活动区域
	筒型摄像机
	1. 传感器类型不小于1/2.7英寸CMOS；
2. 最大分辨率不低于400W；
3. 最大红外距离不小于50米；
4. 宽动态不小于100dB；
5. ▲最低照度彩色不低于0.001Lux，黑白不低于0.0001Lux；
6. 支持H.265；
7. 供电方式DC12+POE；
8. 防护等级IP67；
9.采用GB/T 28181标准接入或ONVIF协议接入；
10. ▲图像质量应不低于2560*1440；
11.图像帧率≥30帧/秒。
	

	4
	
	半球型摄像机
	1. 传感器类型不小于1/2.7英寸CMOS；
2. 最大分辨率不低于400W；
3. 最大红外距离不小于50米；
4. 宽动态不小于100dB；
5. ▲最低照度彩色不低于0.005Lux，黑白不低于0.0005Lux；
6. 内置MIC
7. 支持H.265；
8. 供电方式DC12+POE；
9. 防护等级IP67；
10.采用GB/T 28181标准接入或ONVIF协议接入；
11. ▲图像质量应不低于2560*1440；
12.图像帧率≥30帧/秒。
	　

	5
	幼儿园门口
	跟踪联动摄像机
	1.设备具有1个RJ45网络接口，可输出全景与细节两路视频图像。
▲2.摄像机定焦镜头、变焦镜头靶面尺寸均不小于1/1.8英寸。内置不少于1个GPU芯片。（需提供公安部检验报告证明，未提供，该项参数为负偏离）
3.设备变焦镜头至少支持4倍电动变倍，长焦焦距不小于32mm；水平键控速度可达200°/s，垂直键控速度可达120°/s，预置点个数可达300个
▲4. 两路视频输出分辨率均不低于2560x1440，帧率不低于25fps。（需提供公安部检验报告证明，未提供，该项参数为负偏离）
▲5.支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片，支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪。（需提供公安部检验报告证明，未提供，该项参数为负偏离）
6.设备可对20米处的行人进行人脸抓拍，并可生成人脸图片。在距离设备20米处，人脸抓拍准确率不小于95%，人体抓拍准确率不小于95%。
7.通道1检测到且框出移动目标至通道2摄像机联动响应时间不大于0.3秒。
8.设备可支持红外光补光。
▲9. 支持人脸属性识别功能，可显示包括性别、有无戴眼镜、口罩等人脸属性。（需提供公安部检验报告证明，未提供，该项参数为负偏离） 
	　

	6
	监控中心
	硬盘录像机
	1. 嵌入式Linux实时操作系统；
▲2. 网络视频接入不少于64路；网络带宽不低于接入320Mbps,储存320Mbps,转发100Mbps；（需提供公安部检验报告证明，未提供，该项参数为负偏离）
▲3.支持双系统；（需提供公安部检验报告证明，未提供，该项参数为负偏离）
4. IPC分辨率最大支持1200W（4000x3000）；
5. 支持2路VGA输出，2路HDMI输出；
6. 视频压缩标准支持H.265；
7. 不少于8个内置SATA3.0接口；
8. 支持走廊模式；
▲9.支持对录像文件打标签，标签个数不少于8192。 （需提供公安部检验报告证明，未提供，该项参数为负偏离）
10. 支持ONVIF协议。
▲11.支持VGA/HDMI同时输出，样机可设置4屏输出，可异源输出视频图像，并可分别控制预览等操作。（需提供公安部检验报告证明，未提供，该项参数为负偏离）
	　

	7
	
	监控硬盘
	6TB,256MB,SATA 6Gb/s
	　

	8
	
	显示器
	不少于32寸，分辨率不低于1920X1080，支持壁装
	　

	9
	
	操作电脑
	CPU：不低于INTEL I5 8系列
内存：16GB DDR4
显卡：不低于GTX 1650，4GB显存
硬盘：不小于500G
网卡：100/1000Mbps自适应
操作系统：windows
含键盘鼠标
	

	10
	
	24口交换机
	1. 不少于24个10/100/1000Mbps Base-T PoE端口，1个1000Mbps Base-T 端口，1个1000Mbps SFP端口；
2. PoE协议支持IEEE802.3af/at；
	　

	11
	
	8口交换机
	1. 不少于8个10/100/1000Mbps Base-T PoE端口，1个1000Mbps Base-T 端口，1个1000Mbps SFP端口；
2. PoE协议支持IEEE802.3af/at；
	　

	12
	综合布线
	网线
	超五类非屏蔽网线（每箱305米），数量满足项目建设需求
	　

	13
	
	水晶头
	UTP-5,100个/盒，数量满足项目建设需求
	　

	14
	
	KVM切换器
	4进1出 hdmi转换器
	

	15
	
	皮缆
	2芯（每盘1000米）
	

	16
	
	尾纤
	SC-SC
	

	17
	
	光纤收发器
	1千兆电口、1千兆光口
	

	18
	
	设备电源线
	RVV3*1.5平方，数量满足项目建设需求
	　

	19
	
	前端接线盒
	不锈钢配电箱监控电源，数量满足项目建设需求
	　

	20
	
	6U壁挂机柜
	6U壁挂机柜，配齐螺丝，电源等系统所需安装配件
	　

	21
	
	线管/槽
	PVC，数量满足项目建设需求
	　

	22
	
	插座
	2/3插，数量满足项目建设需求
	　

	23
	
	其他辅材
	工程耗材、接头，数量满足项目建设需求
	　

	24
	系统集成及服务
	系统安装调试
	软件、硬件设备安装、调试、培训等费用
	


★注意事项：

1.、案中所有类似可实现、实现、可支持、支持等描述，均表示本方案需要实现的功能或应满足的要求，即本项目在验收时无须增加其他额外设备或系统，使用本项目中的设备或系统即能实现相应功能或满足相关要求。

2、请投标人于“投标规格”栏中对招标要求中相关条款逐项作出响应情况详细描述；“偏离情况”栏中根据响应情况填写，没有达到要求的填“负偏离”，达到要求的填“无偏离”，优于要求的填“正偏离”。
3、“▲”的条款为重点评分参考的标记，但不作为废标条款；带“▲”号参数注明须提供盖有生产厂商加盖公章的公安部检验报告证明，未提供的对应参数视为负偏离,投标人务必如实填写《技术规格偏离表》。
4、本次重点区域摄像机应满足市、区及局本级视频平台规范标准无缝接入，为上层应用提供数据支撑，各投标单位需出具厂商无缝对接承诺函并加盖公章，作为验收依据之一。
5、筒型摄像机、半球型摄像机、跟踪联动摄像机、硬盘录像机为了考虑兼容性，必须保持品牌一致。
设备清单
序号：1                      单位名称：深圳市宝安区西乡街道富通城缤纷世界幼儿园
	序号
	区域
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	重点区域
	筒型摄像机
	台
	32
	

	2
	保教活动区域
	筒型摄像机
	台
	36
	

	3
	监控中心
	硬盘录像机
	台
	5
	

	4
	
	监控硬盘
	块
	34
	

	5
	
	显示器
	台
	1
	

	6
	
	操作电脑
	台
	1
	

	7
	
	24口交换机
	台
	3
	

	8
	
	8口交换机
	台
	1
	

	9
	综合布线
	网线
	箱
	11
	

	10
	
	水晶头
	盒
	1
	

	11
	
	设备电源线
	米
	90
	

	12
	
	前端接线盒
	个
	68
	

	13
	
	6U壁挂机柜
	个
	1
	

	14
	
	线管/槽
	米
	2040
	

	15
	
	插座
	个
	9
	

	16
	
	其他辅材
	项
	1
	

	17
	系统集成及服务
	系统安装调试
	项
	1
	


序号：2                            单位名称：深圳市宝安区西乡街道豪业华庭幼儿园
	序号
	区域
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	重点区域
	筒型摄像机
	台
	17
	

	2
	监控中心
	硬盘录像机
	台
	3
	

	3
	
	监控硬盘
	块
	18
	

	4
	
	显示器
	台
	1
	

	5
	
	操作电脑
	台
	1
	

	6
	
	24口交换机
	台
	1
	

	7
	综合布线
	网线
	箱
	3
	

	8
	
	水晶头
	盒
	1
	

	9
	
	设备电源线
	米
	100
	

	10
	
	前端接线盒
	个
	16
	

	11
	
	6U壁挂机柜
	个
	1
	

	12
	
	线管/槽
	米
	510
	

	13
	
	其他辅材
	项
	1
	

	14
	系统集成及服务
	系统安装调试
	项
	1
	


序号：3                            单位名称：深圳市宝安区西乡街道崛起第二幼儿园
	序号
	区域
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	重点区域
	筒型摄像机
	台
	30
	

	4
	保教活动区域
	半球型摄像机
	台
	17
	

	6
	监控中心
	硬盘录像机
	台
	4
	

	7
	
	监控硬盘
	块
	27
	

	8
	
	显示器
	台
	1
	

	9
	
	操作电脑
	台
	1
	

	10
	
	24口交换机
	台
	2
	

	11
	
	8口交换机
	台
	1
	

	12
	综合布线
	网线
	箱
	8
	

	13
	
	水晶头
	盒
	1
	

	14
	
	设备电源线
	米
	470
	

	15
	
	前端接线盒
	个
	47
	

	16
	
	6U壁挂机柜
	个
	1
	

	17
	
	线管/槽
	米
	1410
	

	18
	
	插座
	个
	5
	

	19
	
	其他辅材
	项
	1
	

	20
	系统集成及服务
	系统安装调试
	项
	1
	


序号：4                            单位名称：深圳市宝安区西乡街道绿海名居幼儿园
	序号
	区域
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	重点区域
	筒型摄像机
	台
	23
	

	2
	保教活动区域
	筒型摄像机
	台
	21
	

	3
	学校门口
	跟踪联动摄像机
	台
	1
	

	4
	监控中心
	硬盘录像机
	台
	4
	

	5
	
	监控硬盘
	块
	27
	

	6
	
	显示器
	台
	1
	

	7
	
	操作电脑
	台
	1
	

	8
	
	24口交换机
	台
	2
	

	9
	综合布线
	网线
	箱
	7
	

	10
	
	水晶头
	盒
	1
	

	11
	
	设备电源线
	米
	60
	

	12
	
	前端接线盒
	个
	44
	

	13
	
	6U壁挂机柜
	个
	1
	

	14
	
	线管/槽
	米
	1320
	

	15
	
	插座
	个
	6
	

	16
	
	其他辅材
	项
	1
	

	17
	系统集成及服务
	系统安装调试
	项
	1
	


序号：5                             单位名称：深圳市宝安区西乡街道宝宝星幼儿园
	序号
	区域
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	重点区域
	筒型摄像机
	台
	38
	

	2
	保教活动区域
	筒型摄像机
	台
	5
	

	3
	
	半球型摄像机
	台
	20
	

	4
	监控中心
	硬盘录像机
	台
	5
	

	5
	
	监控硬盘
	块
	39
	

	6
	
	显示器
	台
	1
	

	7
	
	操作电脑
	台
	1
	

	8
	
	24口交换机
	台
	3
	

	9
	综合布线
	网线
	箱
	11
	

	10
	
	水晶头
	盒
	1
	

	11
	
	设备电源线
	米
	80
	

	12
	
	前端接线盒
	个
	63
	

	13
	
	6U壁挂机柜
	个
	1
	

	14
	
	线管/槽
	米
	1890
	

	15
	
	插座
	个
	8
	

	16
	
	其他辅材
	项
	1
	

	17
	系统集成及服务
	系统安装调试
	项
	1
	


序号：6                               单位名称：深圳市宝安区西乡街道龙珠幼儿园
	序号
	区域
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	重点区域
	筒型摄像机
	台
	40
	

	2
	保教活动区域
	筒型摄像机
	台
	22
	

	3
	监控中心
	硬盘录像机
	台
	4
	

	4
	
	监控硬盘
	块
	31
	

	5
	
	显示器
	台
	1
	

	6
	
	操作电脑
	台
	1
	

	7
	
	24口交换机
	台
	3
	

	8
	综合布线
	网线
	箱
	11
	

	9
	
	水晶头
	盒
	2
	

	10
	
	设备电源线
	米
	620
	

	11
	
	前端接线盒
	个
	62
	

	12
	
	6U壁挂机柜
	个
	1
	

	13
	
	线管/槽
	米
	1860
	

	14
	
	插座
	个
	5
	

	15
	
	其他辅材
	项
	2
	

	16
	系统集成及服务
	系统安装调试
	项
	1
	


序号：7                            单位名称：深圳市宝安区西乡街道崛起第五幼儿园
	序号
	区域
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	重点区域
	筒型摄像机
	台
	15
	

	2
	保教活动区域
	半球型摄像机
	台
	9
	

	3
	监控中心
	硬盘录像机
	台
	2
	

	4
	
	监控硬盘
	块
	14
	

	5
	
	显示器
	台
	1
	

	6
	
	操作电脑
	台
	1
	

	7
	
	24口交换机
	台
	1
	

	8
	
	8口交换机
	台
	1
	

	9
	综合布线
	网线
	箱
	4
	

	10
	
	水晶头
	盒
	1
	

	11
	
	设备电源线
	米
	90
	

	12
	
	前端接线盒
	个
	24
	

	13
	
	线管/槽
	米
	300
	

	14
	
	其他辅材
	项
	1
	

	15
	系统集成及服务
	系统安装调试
	项
	1
	


序号：8                          单位名称：深圳市宝安区西乡街道世纪星碧海幼儿园
	序号
	区域
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	重点区域
	筒型摄像机
	台
	43
	

	2
	保教活动区域
	筒型摄像机
	台
	28
	

	3
	监控中心
	硬盘录像机
	台
	6
	

	4
	
	监控硬盘
	块
	44
	

	5
	
	显示器
	台
	1
	

	6
	
	操作电脑
	台
	1
	

	7
	
	24口交换机
	台
	3
	

	8
	
	8口交换机
	台
	1
	

	9
	综合布线
	网线
	箱
	12
	

	10
	
	水晶头
	盒
	1
	

	11
	
	设备电源线
	米
	90
	

	12
	
	前端接线盒
	个
	71
	

	13
	
	6U壁挂机柜
	个
	1
	

	14
	
	线管/槽
	米
	2130
	

	15
	
	插座
	个
	9
	

	16
	
	其他辅材
	项
	1
	

	17
	系统集成及服务
	系统安装调试
	项
	1
	


序号：9                               单位名称：深圳市宝安区西乡街道碧湾幼儿园
	序号
	区域
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	重点区域
	筒型摄像机
	台
	35
	

	2
	保教活动区域
	筒型摄像机
	台
	39
	


	3
	监控中心
	硬盘录像机
	台
	5
	

	4
	
	监控硬盘
	块
	37
	

	5
	
	显示器
	台
	1
	

	6
	
	操作电脑
	台
	1
	

	7
	
	24口交换机
	台
	3
	

	8
	
	8口交换机
	台
	1
	

	9
	综合布线
	网线
	箱
	12
	

	10
	
	水晶头
	盒
	1
	

	11
	
	设备电源线
	米
	90
	

	12
	
	前端接线盒
	个
	74
	

	13
	
	6U壁挂机柜
	个
	1
	

	14
	
	线管/槽
	米
	2220
	

	15
	
	插座
	个
	9
	

	16
	
	其他辅材
	项
	1
	

	17
	系统集成及服务
	系统安装调试
	项
	1
	


序号：10                              单位名称：深圳市宝安区西乡街道德欣幼儿园
	序号
	区域
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	重点区域
	筒型摄像机
	台
	37
	

	2
	保教活动区域
	筒型摄像机
	台
	20
	

	3
	监控中心
	硬盘录像机
	台
	4
	

	4
	
	监控硬盘
	块
	27
	

	5
	
	显示器
	台
	1
	

	6
	
	操作电脑
	台
	1
	

	7
	
	24口交换机
	台
	3
	

	8
	综合布线
	网线
	箱
	10
	

	9
	
	水晶头
	盒
	1
	

	10
	
	设备电源线
	米
	60
	

	11
	
	前端接线盒
	个
	49
	

	12
	
	6U壁挂机柜
	个
	1
	

	13
	
	线管/槽
	米
	1470
	

	14
	
	插座
	个
	6
	

	15
	
	其他辅材
	项
	1
	

	16
	系统集成及服务
	系统安装调试
	项
	1
	


序号：11                           单位名称：深圳市宝安区西乡街道固戍东山幼儿园
	序号
	区域
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	重点区域
	筒型摄像机
	台
	4
	

	2
	保教活动区域
	筒型摄像机
	台
	1
	

	3
	监控中心
	硬盘录像机
	台
	3
	

	4
	
	监控硬盘
	块
	17
	

	5
	
	显示器
	台
	1
	

	6
	
	操作电脑
	台
	1
	

	7
	
	8口交换机
	台
	1
	

	8
	综合布线
	网线
	箱
	1
	

	9
	
	水晶头
	盒
	1
	

	10
	
	前端接线盒
	个
	5
	

	11
	
	线管/槽
	米
	150
	

	12
	
	其他辅材
	项
	1
	

	13
	系统集成及服务
	系统安装调试
	项
	1
	


序号：12                         单位名称：深圳市宝安区西乡街道红苹果第二幼儿园
	序号
	区域
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	重点区域
	筒型摄像机
	台
	19
	

	2
	保教活动区域
	筒型摄像机
	台
	25
	

	3
	监控中心
	硬盘录像机
	台
	3
	

	4
	
	监控硬盘
	块
	24
	

	5
	
	显示器
	台
	1
	

	6
	
	操作电脑
	台
	1
	

	7
	
	24口交换机
	台
	2
	

	8
	综合布线
	网线
	箱
	8
	

	9
	
	水晶头
	盒
	2
	

	10
	
	设备电源线
	米
	100
	

	11
	
	前端接线盒
	个
	44
	

	12
	
	6U壁挂机柜
	个
	2
	

	13
	
	线管/槽
	米
	1320
	

	14
	
	其他辅材
	项
	1
	

	15
	系统集成及服务
	系统安装调试
	项
	1
	


序号：13                              单位名称：深圳市宝安区西乡街道河西幼儿园
	序号
	区域
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	重点区域
	筒型摄像机
	台
	23
	

	2
	保教活动区域
	筒型摄像机
	台
	12
	

	3
	监控中心
	硬盘录像机
	台
	3
	

	4
	
	监控硬盘
	块
	18
	

	5
	
	显示器
	台
	1
	

	6
	
	操作电脑
	台
	1
	

	7
	
	24口交换机
	台
	2
	

	8
	综合布线
	网线
	箱
	6
	

	9
	
	水晶头
	盒
	1
	

	10
	
	设备电源线
	米
	350
	

	11
	
	前端接线盒
	个
	35
	

	12
	
	6U壁挂机柜
	个
	1
	

	13
	
	线管/槽
	米
	1050
	

	14
	
	插座
	个
	4
	

	15
	
	其他辅材
	项
	1
	

	16
	系统集成及服务
	系统安装调试
	项
	1
	


序号：14                       单位名称：深圳市宝安区西乡街道月亮星星第二幼儿园
	序号
	区域
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	重点区域
	筒型摄像机
	台
	4
	

	2
	监控中心
	硬盘录像机
	台
	2
	

	3
	
	监控硬盘
	块
	9
	

	4
	
	显示器
	台
	1
	

	5
	
	操作电脑
	台
	1
	

	6
	
	8口交换机
	台
	1
	

	7
	综合布线
	网线
	箱
	1
	

	8
	
	水晶头
	盒
	1
	

	9
	
	设备电源线
	米
	2
	

	10
	
	前端接线盒
	个
	4
	

	11
	
	线管/槽
	米
	120
	

	12
	
	插座
	个
	2
	

	13
	
	其他辅材
	项
	1
	

	14
	系统集成及服务
	系统安装调试
	项
	1
	


序号：15                            单位名称：深圳市宝安区西乡街道雍华源幼儿园
	序号
	区域
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	重点区域
	筒型摄像机
	台
	23
	

	2
	保教活动区域
	筒型摄像机
	台
	28
	

	3
	监控中心
	硬盘录像机
	台
	4
	

	4
	
	监控硬盘
	块
	26
	

	5
	
	显示器
	台
	1
	

	6
	
	操作电脑
	台
	1
	

	7
	
	24口交换机
	台
	2
	

	8
	
	8口交换机
	台
	1
	

	9
	综合布线
	网线
	箱
	9
	

	10
	
	水晶头
	盒
	1
	

	11
	
	设备电源线
	米
	510
	

	12
	
	前端接线盒
	个
	51
	

	13
	
	6U壁挂机柜
	个
	1
	

	14
	
	线管/槽
	米
	1530
	

	15
	
	插座
	个
	2
	

	16
	
	其他辅材
	项
	1
	

	17
	系统集成及服务
	系统安装调试
	项
	1
	


序号：16                              单位名称：深圳市宝安区西乡街道固腾幼儿园
	序号
	区域
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	重点区域
	筒型摄像机
	台
	29
	

	2
	保教活动区域
	筒型摄像机
	台
	2
	

	3
	监控中心
	硬盘录像机
	台
	3
	

	4
	
	监控硬盘
	块
	23
	

	5
	
	显示器
	台
	1
	

	6
	
	操作电脑
	台
	1
	

	7
	
	24口交换机
	台
	2
	

	8
	综合布线
	网线
	箱
	5
	

	9
	
	水晶头
	盒
	1
	

	10
	
	设备电源线
	米
	70
	

	11
	
	前端接线盒
	个
	31
	

	12
	
	6U壁挂机柜
	个
	1
	

	13
	
	线管/槽
	米
	930
	

	14
	
	插座
	个
	7
	

	15
	
	其他辅材
	项
	1
	

	16
	系统集成及服务
	系统安装调试
	项
	1
	


序号：17                           单位名称：深圳市宝安区西乡街道东华格林幼儿园
	序号
	区域
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	重点区域
	筒型摄像机
	台
	33
	

	2
	保教活动区域
	筒型摄像机
	台
	52
	

	3
	监控中心
	硬盘录像机
	台
	6
	

	4
	
	监控硬盘
	块
	43
	

	5
	
	显示器
	台
	1
	

	6
	
	操作电脑
	台
	1
	

	7
	
	24口交换机
	台
	4
	

	8
	综合布线
	网线
	箱
	14
	

	9
	
	水晶头
	盒
	2
	

	10
	
	设备电源线
	米
	850
	

	11
	
	前端接线盒
	个
	85
	

	12
	
	6U壁挂机柜
	个
	5
	

	13
	
	线管/槽
	米
	2550
	

	14
	
	插座
	个
	5
	

	15
	
	其他辅材
	项
	4
	

	16
	系统集成及服务
	系统安装调试
	项
	1
	


序号：18                           单位名称：深圳市宝安区西乡街道中粮锦云幼儿园
	序号
	区域
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	重点区域
	筒型摄像机
	台
	33
	

	2
	保教活动区域
	筒型摄像机
	台
	28
	

	3
	监控中心
	硬盘录像机
	台
	4
	

	4
	
	监控硬盘
	块
	31
	

	5
	
	显示器
	台
	1
	

	6
	
	操作电脑
	台
	1
	

	7
	
	24口交换机
	台
	3
	

	8
	综合布线
	网线
	箱
	10
	

	9
	
	水晶头
	盒
	1
	

	10
	
	设备电源线
	米
	610
	

	11
	
	前端接线盒
	个
	61
	

	12
	
	6U壁挂机柜
	个
	1
	

	13
	
	线管/槽
	米
	1830
	

	14
	
	插座
	个
	2
	

	15
	
	其他辅材
	项
	1
	

	16
	系统集成及服务
	系统安装调试
	项
	1
	


序号：19                              单位名称：深圳市宝安区西乡街道九围幼儿园
	序号
	区域
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	重点区域
	筒型摄像机
	台
	17
	

	2
	监控中心
	硬盘录像机
	台
	3
	

	3
	
	监控硬盘
	块
	23
	

	4
	
	显示器
	台
	1
	

	5
	
	操作电脑
	台
	1
	

	6
	
	24口交换机
	台
	1
	

	7
	综合布线
	网线
	箱
	3
	

	8
	
	水晶头
	盒
	1
	

	9
	
	设备电源线
	米
	170
	

	10
	
	前端接线盒
	个
	17
	

	11
	
	6U壁挂机柜
	个
	4
	

	12
	
	线管/槽
	米
	510
	

	13
	
	插座
	个
	4
	

	14
	
	其他辅材
	项
	4
	

	15
	系统集成及服务
	系统安装调试
	项
	1
	


序号：20                              单位名称：深圳市宝安区西乡街道鹤洲幼儿园
	序号
	区域
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	重点区域
	筒型摄像机
	台
	36
	

	2
	保教活动区域
	半球型摄像机
	台
	27
	

	3
	监控中心
	硬盘录像机
	台
	3
	

	4
	
	监控硬盘
	块
	21
	

	5
	
	显示器
	台
	1
	

	6
	
	操作电脑
	台
	1
	

	7
	
	24口交换机
	台
	3
	

	8
	综合布线
	网线
	箱
	11
	

	9
	
	水晶头
	盒
	2
	

	10
	
	设备电源线
	米
	630
	

	11
	
	前端接线盒
	个
	63
	

	12
	
	6U壁挂机柜
	个
	1
	

	13
	
	线管/槽
	米
	1890
	

	14
	
	插座
	个
	6
	

	15
	
	其他辅材
	项
	1
	

	16
	系统集成及服务
	系统安装调试
	项
	1
	


序号：21                            单位名称：深圳市宝安区西乡街道黄麻布幼儿园
	序号
	区域
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	重点区域
	筒型摄像机
	台
	62
	

	2
	保教活动区域
	筒型摄像机
	台
	35
	

	3
	监控中心
	硬盘录像机
	台
	7
	

	4
	
	监控硬盘
	块
	49
	

	5
	
	显示器
	台
	1
	

	6
	
	操作电脑
	台
	1
	

	7
	
	24口交换机
	台
	4
	

	8
	
	8口交换机
	台
	1
	

	9
	综合布线
	网线
	箱
	16
	

	10
	
	水晶头
	盒
	2
	

	11
	
	设备电源线
	米
	970
	

	12
	
	前端接线盒
	个
	97
	

	13
	
	线管/槽
	米
	2910
	

	14
	
	插座
	个
	9
	

	15
	
	其他辅材
	项
	3
	

	16
	系统集成及服务
	系统安装调试
	项
	1
	


序号：22                     单位名称：深圳市宝安区西乡街道阳光花安居家园幼儿园
	序号
	区域
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	重点区域
	筒型摄像机
	台
	7
	

	2
	保教活动区域
	半球型摄像机
	台
	5
	

	3
	监控中心
	硬盘录像机
	台
	3
	

	4
	
	监控硬盘
	块
	17
	

	5
	
	显示器
	台
	1
	

	6
	
	操作电脑
	台
	1
	

	7
	
	24口交换机
	台
	1
	

	8
	综合布线
	网线
	箱
	2
	

	9
	
	水晶头
	盒
	1
	

	10
	
	设备电源线
	米
	30
	

	11
	
	前端接线盒
	个
	12
	

	12
	
	6U壁挂机柜
	个
	1
	

	13
	
	线管/槽
	米
	360
	

	14
	
	插座
	个
	3
	

	15
	
	其他辅材
	项
	1
	

	16
	系统集成及服务
	系统安装调试
	项
	1
	


序号：23                              单位名称：深圳市宝安区西乡街道雅歌幼儿园
	序号
	区域
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	重点区域
	筒型摄像机
	台
	24
	

	2
	保教活动区域
	半球型摄像机
	台
	18
	

	3
	监控中心
	硬盘录像机
	台
	4
	

	4
	
	监控硬盘
	块
	25
	

	5
	
	显示器
	台
	1
	

	6
	
	操作电脑
	台
	1
	

	7
	
	24口交换机
	台
	2
	

	8
	综合布线
	网线
	箱
	7
	

	9
	
	水晶头
	盒
	1
	

	10
	
	设备电源线
	米
	420
	

	11
	
	前端接线盒
	个
	42
	

	12
	
	6U壁挂机柜
	个
	1
	

	13
	
	线管/槽
	米
	1260
	

	14
	
	插座
	个
	6
	

	15
	
	其他辅材
	项
	1
	

	16
	系统集成及服务
	系统安装调试
	项
	1
	


序号：24                              单位名称：深圳市宝安区西乡街道唐峰幼儿园
	序号
	区域
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	重点区域
	筒型摄像机
	台
	9
	

	2
	保教活动区域
	筒型摄像机
	台
	24
	

	3
	监控中心
	硬盘录像机
	台
	6
	

	4
	
	监控硬盘
	块
	41
	

	5
	
	显示器
	台
	1
	

	6
	
	操作电脑
	台
	1
	

	7
	
	24口交换机
	台
	2
	

	8
	综合布线
	网线
	箱
	6
	

	9
	
	水晶头
	盒
	1
	

	10
	
	设备电源线
	米
	330
	

	11
	
	前端接线盒
	个
	33
	

	12
	
	线管/槽
	米
	990
	

	13
	
	插座
	个
	4
	

	14
	
	其他辅材
	项
	1
	

	15
	系统集成及服务
	系统安装调试
	项
	1
	


序号：25                       单位名称：深圳市宝安区西乡街道阳光花领航城幼儿园
	序号
	区域
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	重点区域
	筒型摄像机
	台
	5
	

	2
	监控中心
	硬盘录像机
	台
	3
	

	3
	
	监控硬盘
	块
	18
	

	4
	
	显示器
	台
	1
	

	5
	
	操作电脑
	台
	1
	

	6
	
	8口交换机
	台
	1
	

	7
	综合布线
	网线
	箱
	1
	

	8
	
	水晶头
	盒
	1
	

	9
	
	设备电源线
	米
	50
	

	10
	
	前端接线盒
	个
	5
	

	11
	
	6U壁挂机柜
	个
	1
	

	12
	
	线管/槽
	米
	150
	

	13
	
	插座
	个
	1
	

	14
	
	其他辅材
	项
	1
	

	15
	系统集成及服务
	系统安装调试
	项
	1
	


	序号：26                             单位名称：深圳市宝安区西乡街道凤凰岗幼儿园

	序号
	区域
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	重点区域
	筒型摄像机
	台
	9
	　

	2
	保教活动区域
	筒型摄像机
	台
	4
	　

	3
	监控中心
	硬盘录像机
	台
	2
	　

	4
	
	监控硬盘
	块
	14
	　

	5
	
	显示器
	台
	1
	　

	6
	
	操作电脑
	台
	1
	　

	7
	
	24口交换机
	台
	1
	　

	8
	综合布线
	网线
	箱
	3
	　

	9
	
	水晶头
	盒
	1
	　

	10
	
	设备电源线
	米
	130
	　

	11
	
	前端接线盒
	个
	13
	　

	12
	
	6U壁挂机柜
	个
	1
	　

	13
	
	线管/槽
	米
	390
	　

	14
	
	插座
	个
	2
	　

	15
	
	其他辅材
	项
	1
	　

	16
	系统集成及服务
	安装调试
	项
	1
	


	序号：27                     单位名称：深圳市宝安区西乡街道中华商贸城晶晶幼儿园

	序号
	区域
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	重点区域
	筒型摄像机
	台
	15
	

	2
	保教活动区域
	半球型摄像机
	台
	29
	　

	3
	监控中心
	硬盘录像机
	台
	4
	　

	4
	
	监控硬盘
	块
	28
	　

	5
	
	显示器
	台
	1
	　

	6
	
	操作电脑
	台
	1
	　

	7
	
	24口交换机
	台
	2
	　

	8
	综合布线
	网线
	箱
	8
	　

	9
	
	水晶头
	盒
	1
	　

	10
	
	设备电源线
	米
	40
	　

	11
	
	前端接线盒
	个
	44
	　

	12
	
	线管/槽
	米
	1320
	　

	13
	
	插座
	个
	4
	　

	14
	
	其他辅材
	项
	2
	　

	15
	系统集成及服务
	安装调试
	项
	1
	


	序号：28                         单位名称：深圳市宝安区西乡街道特蕾新海湾幼儿园

	序号
	区域
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	重点区域
	筒型摄像机
	台
	25
	

	2
	保教活动区域
	筒型摄像机
	台
	27
	　

	3
	监控中心
	硬盘录像机
	台
	6
	　

	4
	
	监控硬盘
	块
	44
	　

	5
	
	显示器
	台
	1
	　

	6
	
	操作电脑
	台
	1
	　

	7
	
	24口交换机
	台
	3
	　

	8
	综合布线
	网线
	箱
	9
	　

	9
	
	水晶头
	盒
	1
	　

	10
	
	设备电源线
	米
	80
	　

	11
	
	前端接线盒
	个
	52
	　

	12
	
	6U壁挂机柜
	个
	1
	　

	13
	
	线管/槽
	米
	1560
	　

	14
	
	插座
	个
	8
	　

	15
	
	其他辅材
	项
	1
	　

	16
	系统集成及服务
	安装调试
	项
	1
	


	序号：29                               单位名称：深圳市宝安区西乡街道迦南幼儿园

	序号
	区域
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	重点区域
	筒型摄像机
	台
	27
	　

	2
	保教活动区域
	筒型摄像机
	台
	20
	　

	3
	监控中心
	硬盘录像机
	台
	3
	　

	4
	
	监控硬盘
	块
	24
	　

	5
	
	显示器
	台
	1
	　

	6
	
	操作电脑
	台
	1
	　

	7
	
	24口交换机
	台
	3
	　

	8
	综合布线
	网线
	箱
	8
	　

	9
	
	水晶头
	盒
	1
	　

	10
	
	设备电源线
	米
	470
	　

	11
	
	前端接线盒
	个
	47
	　

	12
	
	线管/槽
	米
	1410
	　

	13
	
	插座
	个
	5
	　

	14
	
	其他辅材
	项
	1
	　

	15
	
	其他辅材
	项
	1
	　

	16
	系统集成及服务
	安装调试
	项
	1
	


	序号：30                         单位名称：深圳市宝安区西乡街道桃源居晶晶幼儿园

	序号
	区域
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	重点区域
	半球型摄像机
	台
	10
	

	2
	保教活动区域
	半球型摄像机
	台
	12
	　

	3
	监控中心
	硬盘录像机
	台
	3
	　

	4
	
	监控硬盘
	块
	19
	　

	5
	
	显示器
	台
	1
	　

	6
	
	操作电脑
	台
	1
	　

	7
	
	24口交换机
	台
	1
	　

	8
	
	8口交换机
	台
	1
	　

	9
	综合布线
	网线
	箱
	4
	　

	10
	
	水晶头
	盒
	1
	　

	11
	
	设备电源线
	米
	220
	　

	12
	
	前端接线盒
	个
	22
	　

	13
	
	6U壁挂机柜
	个
	2
	　

	14
	
	线管/槽
	米
	660
	　

	15
	
	插座
	个
	2
	　

	16
	
	其他辅材
	项
	1
	　

	17
	系统集成及服务
	安装调试
	项
	1
	


	序号：31                               单位名称：深圳市宝安区西乡街道康园幼儿园

	序号
	区域
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	重点区域
	筒型摄像机
	台
	37
	

	2
	保教活动区域
	筒型摄像机
	台
	24
	　

	3
	监控中心
	硬盘录像机
	台
	4
	　

	4
	
	监控硬盘
	块
	31
	　

	5
	
	显示器
	台
	1
	　

	6
	
	操作电脑
	台
	1
	　

	7
	
	24口交换机
	台
	3
	　

	8
	综合布线
	网线
	箱
	10
	　

	9
	
	水晶头
	盒
	1
	　

	10
	
	设备电源线
	米
	90
	　

	11
	
	前端接线盒
	个
	61
	　

	12
	
	6U壁挂机柜
	个
	1
	　

	13
	
	线管/槽
	米
	1830
	　

	14
	
	插座
	个
	9
	　

	15
	
	其他辅材
	项
	1
	　

	16
	系统集成及服务
	安装调试
	项
	1
	


	序号：32                               单位名称：深圳市宝安区西乡街道优智幼儿园

	序号
	区域
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	重点区域
	筒型摄像机
	台
	1
	

	2
	保教活动区域
	筒型摄像机
	台
	10
	　

	3
	监控中心
	硬盘录像机
	台
	2
	　

	4
	
	监控硬盘
	块
	14
	　

	5
	
	显示器
	台
	1
	　

	6
	
	操作电脑
	台
	1
	　

	7
	
	24口交换机
	台
	1
	　

	8
	综合布线
	网线
	箱
	2
	　

	9
	
	水晶头
	盒
	1
	　

	10
	
	设备电源线
	米
	110
	　

	11
	
	前端接线盒
	个
	11
	　

	12
	
	线管/槽
	米
	330
	　

	13
	
	插座
	个
	2
	　

	14
	
	其他辅材
	项
	1
	　

	15
	系统集成及服务
	安装调试
	项
	1
	


	序号：33                       单位名称：深圳市宝安区西乡街道晶晶桃源学苑幼儿园

	序号
	区域
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	重点区域
	筒型摄像机
	台
	60
	　

	2
	保教活动区域
	筒型摄像机
	台
	24
	　

	3
	监控中心
	硬盘录像机
	台
	6
	　

	4
	
	监控硬盘
	块
	43
	　

	5
	
	显示器
	台
	1
	　

	6
	
	操作电脑
	台
	1
	　

	7
	
	24口交换机
	台
	4
	　

	8
	综合布线
	网线
	箱
	14
	　

	9
	
	水晶头
	盒
	2
	　

	10
	
	设备电源线
	米
	840
	　

	11
	
	前端接线盒
	个
	84
	　

	12
	
	6U壁挂机柜
	个
	6
	　

	13
	
	线管/槽
	米
	2520
	　

	14
	
	插座
	个
	6
	　

	15
	
	其他辅材
	项
	4
	　

	16
	系统集成及服务
	安装调试
	项
	1
	


	序号：34                          单位名称：深圳市宝安区西乡街道皓源第一幼儿园

	序号
	区域
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	重点区域
	筒型摄像机
	台
	33
	　

	2
	保教活动区域
	筒型摄像机
	台
	26
	　

	3
	监控中心
	硬盘录像机
	台
	4
	　

	4
	
	监控硬盘
	块
	30
	　

	5
	
	显示器
	台
	1
	　

	6
	
	操作电脑
	台
	1
	　

	7
	
	24口交换机
	台
	3
	　

	8
	综合布线
	网线
	箱
	10
	　

	9
	
	水晶头
	盒
	2
	　

	10
	
	设备电源线
	米
	590
	　

	11
	
	前端接线盒
	个
	59
	　

	12
	
	线管/槽
	米
	1770
	　

	13
	
	插座
	个
	5
	　

	14
	
	其他辅材
	项
	2
	　

	15
	系统集成及服务
	安装调试
	项
	1
	


	序号：35                               单位名称：深圳市宝安区西乡街道春田幼儿园

	序号
	区域
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	重点区域
	筒型摄像机
	台
	6
	　

	2
	保教活动区域
	筒型摄像机
	台
	2
	　

	3
	监控中心
	硬盘录像机
	台
	3
	　

	4
	
	监控硬盘
	块
	19
	　

	5
	
	显示器
	台
	1
	　

	6
	
	操作电脑
	台
	1
	　

	7
	
	24口交换机
	台
	1
	　

	8
	综合布线
	网线
	箱
	2
	　

	9
	
	水晶头
	盒
	1
	　

	10
	
	设备电源线
	米
	30
	　

	11
	
	前端接线盒
	个
	8
	　

	12
	
	6U壁挂机柜
	个
	1
	　

	13
	
	线管/槽
	米
	240
	　

	14
	
	插座
	个
	3
	　

	15
	
	其他辅材
	项
	1
	　

	16
	系统集成及服务
	安装调试
	项
	1
	


	序号：36                           单位名称：深圳市宝安区西乡街道康园第二幼儿园

	序号
	区域
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	重点区域
	筒型摄像机
	台
	34
	　

	2
	保教活动区域
	筒型摄像机
	台
	46
	　

	3
	监控中心
	硬盘录像机
	台
	6
	　

	4
	
	监控硬盘
	块
	41
	　

	5
	
	显示器
	台
	1
	　

	6
	
	操作电脑
	台
	1
	　

	7
	
	24口交换机
	台
	4
	　

	8
	综合布线
	网线
	箱
	13
	　

	9
	
	水晶头
	盒
	1
	　

	10
	
	设备电源线
	米
	90
	　

	11
	
	前端接线盒
	个
	80
	　

	12
	
	6U壁挂机柜
	个
	1
	　

	13
	
	线管/槽
	米
	2700
	　

	14
	
	插座
	个
	9
	　

	15
	
	其他辅材
	项
	1
	　

	16
	系统集成及服务
	安装调试
	项
	1
	


	序号：37                         单位名称：深圳市宝安区西乡街道世纪星锦明幼儿园

	序号
	区域
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	保教活动区域
	筒型摄像机
	台
	2
	

	2
	监控中心
	硬盘录像机
	台
	1
	　

	3
	
	监控硬盘
	块
	7
	　

	4
	
	显示器
	台
	1
	　

	5
	
	操作电脑
	台
	1
	　

	6
	
	8口交换机
	台
	1
	　

	7
	综合布线
	网线
	箱
	1
	　

	8
	
	水晶头
	盒
	1
	　

	9
	
	设备电源线
	米
	20
	　

	10
	
	前端接线盒
	个
	2
	　

	11
	
	线管/槽
	米
	60
	　

	12
	
	插座
	个
	1
	　

	13
	
	其他辅材
	项
	1
	　

	14
	系统集成及服务
	安装调试
	项
	1
	


	序号：38                               单位名称：深圳市宝安区西乡街道南昌幼儿园

	序号
	区域
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	重点区域
	筒型摄像机
	台
	3
	　

	2
	保教活动区域
	筒型摄像机
	台
	20
	　

	3
	监控中心
	硬盘录像机
	台
	3
	　

	4
	
	监控硬盘
	块
	24
	　

	5
	
	显示器
	台
	1
	　

	6
	
	操作电脑
	台
	1
	　

	7
	
	24口交换机
	台
	1
	　

	8
	
	8口交换机
	台
	1
	　

	9
	综合布线
	网线
	箱
	4
	　

	10
	
	水晶头
	盒
	1
	　

	11
	
	设备电源线
	米
	230
	　

	12
	
	前端接线盒
	个
	23
	　

	13
	
	6U壁挂机柜
	个
	1
	　

	14
	
	线管/槽
	米
	690
	　

	15
	
	插座
	个
	2
	　

	16
	
	其他辅材
	项
	1
	　

	17
	系统集成及服务
	安装调试
	项
	1
	


	序号：39                       单位名称：深圳市宝安区西乡街道中海九号公馆幼儿园

	序号
	区域
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	重点区域
	筒型摄像机
	台
	1
	

	2
	保教活动区域
	筒型摄像机
	台
	4
	　

	3
	监控中心
	硬盘录像机
	台
	3
	　

	4
	
	监控硬盘
	块
	24
	　

	5
	
	显示器
	台
	1
	　

	6
	
	操作电脑
	台
	1
	　

	7
	
	8口交换机
	台
	1
	　

	8
	综合布线
	网线
	箱
	1
	　

	9
	
	水晶头
	盒
	1
	　

	10
	
	设备电源线
	米
	60
	　

	11
	
	前端接线盒
	个
	6
	　

	12
	
	6U壁挂机柜
	个
	1
	　

	13
	
	线管/槽
	米
	180
	　

	14
	
	插座
	个
	2
	　

	15
	
	其他辅材
	项
	1
	　

	16
	系统集成及服务
	安装调试
	项
	1
	


	序号：40                             单位名称：深圳市宝安区西乡街道雍和园幼儿园

	序号
	区域
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	保教活动区域　
	半球型摄像机
	台
	5
	　

	2
	监控中心
	硬盘录像机
	台
	2
	　

	3
	
	监控硬盘
	块
	13
	　

	4
	
	显示器
	台
	1
	　

	5
	
	操作电脑
	台
	1
	　

	6
	
	8口交换机
	台
	1
	　

	7
	综合布线
	网线
	箱
	1
	　

	8
	
	水晶头
	盒
	1
	　

	9
	
	设备电源线
	米
	50
	　

	10
	
	前端接线盒
	个
	5
	　

	11
	
	6U壁挂机柜
	个
	1
	　

	12
	
	线管/槽
	米
	150
	　

	13
	
	插座
	个
	2
	　

	14
	
	其他辅材
	项
	1
	　

	15
	系统集成及服务
	安装调试
	项
	1
	


	序号：41                             单位名称：深圳市宝安区西乡街道天朗朗幼儿园

	序号
	区域
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	重点区域
	筒型摄像机
	台
	22
	　

	2
	保教活动区域
	筒型摄像机
	台
	10
	　

	3
	监控中心
	硬盘录像机
	台
	3
	　

	4
	
	监控硬盘
	块
	23
	　

	5
	
	显示器
	台
	1
	　

	6
	
	操作电脑
	台
	1
	　

	7
	
	24口交换机
	台
	2
	　

	8
	综合布线
	网线
	箱
	6
	　

	9
	
	水晶头
	盒
	1
	　

	10
	
	设备电源线
	米
	40
	　

	11
	
	前端接线盒
	个
	32
	　

	12
	
	6U壁挂机柜
	个
	1
	　

	13
	
	线管/槽
	米
	960
	　

	14
	
	插座
	个
	4
	　

	15
	
	其他辅材
	项
	1
	　

	16
	系统集成及服务
	安装调试
	项
	1
	


	序号：42                               单位名称：深圳市宝安区西乡街道钟屋幼儿园

	序号
	区域
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	重点区域
	筒型摄像机
	台
	28
	　

	2
	保教活动区域
	筒型摄像机
	台
	27
	　

	3
	学校门口
	跟踪联动摄像机
	台
	1
	　

	4
	监控中心
	硬盘录像机
	台
	4
	　

	5
	
	监控硬盘
	块
	25
	　

	6
	
	显示器
	台
	1
	　

	7
	
	操作电脑
	台
	1
	　

	8
	
	24口交换机
	台
	3
	　

	9
	综合布线
	网线
	箱
	10
	　

	10
	
	水晶头
	盒
	1
	　

	11
	
	设备电源线
	米
	450
	　

	12
	
	前端接线盒
	个
	45
	　

	13
	
	线管/槽
	米
	1359
	　

	14
	
	插座
	个
	5
	　

	15
	
	其他辅材
	项
	2
	　

	16
	系统集成及服务
	安装调试
	项
	1
	


	序号：43                              单位名称：深圳市宝安区航城街道华文幼儿园

	序号
	区域
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	重点区域
	筒型摄像机
	台
	14
	　

	2
	保教活动区域
	筒型摄像机
	台
	13
	　

	3
	监控中心
	硬盘录像机
	台
	3
	　

	4
	　
	监控硬盘
	块
	19
	　

	5
	　
	显示器
	台
	1
	　

	6
	　
	操作电脑
	台
	1
	　

	7
	　
	24口交换机
	台
	2
	　

	8
	综合布线
	网线
	箱
	5
	　

	9
	
	水晶头
	盒
	1
	　

	10
	
	设备电源线
	米
	270
	　

	11
	
	前端接线盒
	个
	27
	　

	12
	
	线管/槽
	米
	810
	　

	13
	
	插座
	个
	3
	　

	14
	
	其他辅材
	项
	1
	　

	15
	系统集成及服务
	安装调试
	项
	1
	


	序号：44                               单位名称：深圳市宝安区西乡街道理思幼儿园

	序号
	区域
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	重点区域
	筒型摄像机
	台
	42
	　

	2
	保教活动区域
	筒型摄像机
	台
	15
	　

	3
	学校门口
	跟踪联动摄像机
	台
	1
	　

	4
	监控中心
	硬盘录像机
	台
	5
	　

	5
	
	监控硬盘
	块
	35
	　

	6
	
	显示器
	台
	1
	　

	7
	
	操作电脑
	台
	1
	　

	8
	
	24口交换机
	台
	3
	　

	9
	综合布线
	网线
	箱
	10
	　

	10
	
	水晶头
	盒
	2
	　

	11
	
	设备电源线
	米
	570
	　

	12
	
	前端接线盒
	个
	57
	　

	13
	
	线管/槽
	米
	1710
	　

	14
	
	插座
	个
	5
	　

	15
	
	其他辅材
	项
	2
	　

	16
	系统集成及服务
	安装调试
	项
	1
	


	序号：45                               单位名称：深圳市宝安区航城街道新瑞幼儿园

	序号
	区域
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	重点区域
	筒型摄像机
	台
	4
	　

	2
	保教活动区域
	筒型摄像机
	台
	5
	　

	3
	监控中心
	硬盘录像机
	台
	2
	　

	4
	
	监控硬盘
	块
	16
	　

	5
	
	显示器
	台
	1
	　

	6
	
	操作电脑
	台
	1
	　

	7
	
	24口交换机
	台
	1
	　

	8
	综合布线
	网线
	箱
	2
	　

	9
	
	水晶头
	盒
	1
	　

	10
	
	设备电源线
	米
	90
	　

	11
	
	前端接线盒
	个
	9
	　

	12
	
	线管/槽
	米
	270
	　

	13
	
	插座
	个
	2
	　

	14
	
	其他辅材
	项
	1
	　

	15
	系统集成及服务
	安装调试
	项
	1
	


	序号：46                         单位名称：深圳市宝安区航城街道黄麻布第二幼儿园

	序号
	区域
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	重点区域
	筒型摄像机
	台
	41
	　

	2
	保教活动区域
	筒型摄像机
	台
	30
	　

	3
	学校门口
	跟踪联动摄像机
	台
	1
	　

	4
	监控中心
	硬盘录像机
	台
	5
	　

	5
	
	监控硬盘
	块
	36
	　

	6
	
	显示器
	台
	1
	　

	7
	
	操作电脑
	台
	1
	　

	8
	
	24口交换机
	台
	3
	　

	9
	
	8口交换机
	台
	1
	　

	10
	综合布线
	网线
	箱
	12
	　

	11
	
	水晶头
	盒
	2
	　

	12
	
	设备电源线
	米
	710
	　

	13
	
	前端接线盒
	个
	71
	　

	14
	
	线管/槽
	米
	2130
	　

	15
	
	插座
	个
	7
	　

	16
	
	其他辅材
	项
	2
	　

	17
	系统集成及服务
	安装调试
	项
	1
	


	序号：47                               单位名称：深圳市宝安区西乡街道三围幼儿园

	序号
	区域
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	重点区域
	筒型摄像机
	台
	18
	　

	2
	保教活动区域
	筒型摄像机
	台
	28
	　

	3
	学校门口
	跟踪联动摄像机
	台
	1
	　

	4
	监控中心
	硬盘录像机
	台
	4
	　

	5
	
	监控硬盘
	块
	26
	　

	6
	
	显示器
	台
	1
	　

	7
	
	操作电脑
	台
	1
	　

	8
	
	24口交换机
	台
	2
	　

	9
	
	8口交换机
	台
	1
	　

	10
	综合布线
	网线
	箱
	8
	　

	11
	
	水晶头
	盒
	1
	　

	12
	
	设备电源线
	米
	460
	　

	13
	
	前端接线盒
	个
	46
	　

	14
	
	6U壁挂机柜
	个
	2
	　

	15
	
	线管/槽
	米
	1380
	　

	16
	
	插座
	个
	2
	　

	17
	
	其他辅材
	项
	1
	　

	18
	系统集成及服务
	安装调试
	项
	1
	


	序号：48                         单位名称：深圳市宝安区航城街道红黄蓝鹤洲幼儿园

	序号
	区域
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	重点区域
	筒型摄像机
	台
	2
	　

	2
	监控中心
	硬盘录像机
	台
	3
	　

	3
	
	监控硬盘
	块
	18
	　

	4
	
	显示器
	台
	1
	　

	5
	
	操作电脑
	台
	1
	　

	6
	
	8口交换机
	台
	1
	　

	7
	综合布线
	网线
	箱
	1
	　

	8
	
	水晶头
	盒
	1
	　

	9
	
	设备电源线
	米
	20
	　

	10
	
	前端接线盒
	个
	2
	　

	11
	
	线管/槽
	米
	60
	　

	12
	
	插座
	个
	2
	　

	13
	
	其他辅材
	项
	1
	　

	14
	系统集成及服务
	安装调试
	项
	1
	


	序号：49                     单位名称：深圳市宝安区航城街道世纪星领翔华府幼儿园

	序号
	区域
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	重点区域
	筒型摄像机
	台
	3
	　

	2
	
	半球型摄像机
	台
	18
	　

	3
	保教活动区域
	半球型摄像机
	台
	1
	　

	4
	监控中心
	硬盘录像机
	台
	3
	　

	5
	
	监控硬盘
	块
	23
	　

	6
	
	显示器
	台
	1
	　

	7
	
	操作电脑
	台
	1
	　

	8
	
	24口交换机
	台
	1
	　

	9
	
	8口交换机
	台
	1
	　

	10
	综合布线
	网线
	箱
	4
	　

	11
	
	水晶头
	盒
	1
	　

	12
	
	设备电源线
	米
	220
	　

	13
	
	前端接线盒
	个
	22
	　

	14
	
	6U壁挂机柜
	个
	3
	　

	15
	
	线管/槽
	米
	660
	　

	16
	
	插座
	个
	3
	　

	17
	
	其他辅材
	项
	1
	　

	18
	系统集成及服务
	安装调试
	项
	1
	


	序号：50                               单位名称：深圳市宝安区西乡街道金晖幼儿园

	

	序号
	区域
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	1
	重点区域
	筒型摄像机
	台
	34
	　

	2
	保教活动区域
	筒型摄像机
	台
	12
	　

	3
	监控中心
	硬盘录像机
	台
	4
	　

	4
	
	监控硬盘
	块
	27
	　

	5
	
	显示器
	台
	1
	　

	6
	
	操作电脑
	台
	1
	　

	7
	
	24口交换机
	台
	2
	　

	8
	
	8口交换机
	台
	1
	　

	9
	综合布线
	网线
	箱
	8
	　

	10
	
	水晶头
	盒
	1
	　

	11
	
	设备电源线
	米
	460
	　

	12
	
	前端接线盒
	个
	46
	　

	13
	
	线管/槽
	米
	1380
	　

	14
	
	插座
	个
	5
	　

	15
	
	其他辅材
	项
	2
	　

	16
	系统集成及服务
	安装调试
	项
	1
	


建议评分表：
含价格、技术部分、综合实力部分、服务部分、其它共5项权重，合计为100。
	序号
	评分项
	权重

	1
	价格
	30分

	
	
	价格分计算方法：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价 ）×价格权重（30）。

	2
	技术部分
	38

	
	序号
	评分因素
	权重
	评分准则

	
	1
	设备参数响应情况
	20
	1、评审内容：设备参数响应

2、评审标准：

（1）必须提供《设备技术条款偏离表》，偏离表未填写或漏项填写的本项得0分。

（2）每条标注▲号参数响应情况负偏离扣5分，一般参数负偏离扣2分，扣完为止。

3、证明文件： 

（1）提供《设备技术条款偏离表》和检测报告；

（2）检测报告需加盖产品制造商公章。

	
	2
	项目建设期施工方案
	5
	1、评审内容：项目建设施工方案

	
	
	
	
	2、施工方案包括不限于：
项目概况 
项目施工组织架构
项目实施重点与难点 
工期进度管理措施
工程质量管理措施 
安全文明施工管理措施
环境保护管理措施
特殊季节施工管理措施 
劳动力施工机械设备配置计划

	
	
	
	
	评委根据投标人投标方案的响应情况进行横向比较打分：优5分，良4分，中3分，差2分，等级可并列，未提供不得分。
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	项目建设期实施团队评审
	13
	1、评审内容：项目建设期实施团队评审

	
	
	
	
	2、项目主要负责人评审标准：总分8分

	
	
	
	
	（1）项目经理：具有一级注册建造师（通信与广电专业）资质得1分；具有安全生产考核合格证(B证)得1分；具有通信、电子、机电、计算机类高级工程师（副高）职称，得1分；提供1个近三年以项目经理身份完成合同额不小于本次招标金额的视频监控类项目业绩证明（合同和验收报告）得1分；

	
	
	
	
	（2）技术负责人：具有通信、电子、机电、计算机类高级工程师职称（副高）得1分；具有一级注册建造师（通信与广电专业）资质得1分；

	
	
	
	
	（3）安全负责人：必须具备安全生产考核C证；具有通信、电子、机电、计算机类中级或以上职称得1分；具有注册安全工程师资质，得1分；

	
	
	
	
	3、项目实施团队成员评审标准：总分5分

	
	
	
	
	（1）需配置施工员、安全员（C证）、机械员、质量员、材料员、资料员，提供完整齐全的以上证书人员的得5分，不完整每缺少1个扣1分，扣完为止；

	
	
	
	
	4、证明文件：

	
	
	
	
	（1）提供项目实施团队人员的身份证明、资格证书、社保证明等扫描件；项目经理、技术负责人和安全负责人的社保证明需提供在本公司任职购买不少于1年，并提供劳动合同证明；其它实施团队成员社保证明不少于3个月；为保证本地化服务需求，要求所有人员社保必须为广东省内社保，如非省内社保，需提供公司购买社保及广东省内居住证。
（2）项目经理需提供业绩证明。
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	综合实力部分
	24

	
	序号
	评分因素
	权重
	评分准则

	
	1
	业绩
	3
	1.单项合同履约能力评审：

	
	
	
	
	1）每提供1个类似业绩得1分，最高得3分；

	
	
	
	
	2. 以上合同有效业绩定义：（同时满足以下全部要求）

	
	
	
	
	1) 视频监控类项目，且单项合同金额≥项目招标金额；

	
	
	
	
	2) 合同签订时间为2018年9月1日至投标截止时间前。

	
	
	
	
	3. 证明文件：

	
	
	
	
	（1）须提供业绩表格，表格内必须有：项目名称、项目金额、签订时间、项目类型、甲方联系人、联系电话、完成情况等与评审内容有关的业绩信息，不体现或不能全部体现评审内容的，不作为评审依据； 

	
	
	
	
	(2) 供应商必须提供项目合同关键页扫描件，原件备查。

	
	2
	企业荣誉获奖
	7
	评估投标人荣誉获奖情况：请提供证明文件扫描件（原件备查）
1. 获得守合同重信用企业称号年限评，连续获得5年以下得1分，连续获得6-15年得3分，连续获得15年以上得5分。
2.获得省级优秀安防企业证书，得1分。
3.2016年至今获得国家优质工程奖，每个得0.2分，满分1分；（获奖项目时间认定以颁布时间为准）。

	
	3
	企业综合实力
	14
	企业资质综合实力评审标准：提供相关证明文件扫描件（原件备查）

	
	
	
	
	1.具有通信工程施工总承包壹级得4分，贰级得1分；

	
	
	
	
	2.具有CCRC信息系统安全集成服务资质壹级证书，得4分；二级得2分；三级得1分；

	
	
	
	
	3.涉密信息系统集成资质甲级得4分，乙级得1分；

	
	
	
	
	4.具有有效期内的防雷工程专业施工资质或防雷企业能力评价证书（防雷工程）得2分；

	4
	服务部分
	2

	
	序号
	评分因素
	权重
	评分准则

	
	1
	本地售后服务支撑能力
	2
	评估投标人在深圳综合服务支撑能力：
1.提供本地服务营业机构营业执照，得1分；
2.提供办公室自有房产或办公室租赁合同，同时提供有营业机构挂牌的实拍图3张以上，图片需带GPS标记，得1分；

	5
	其它
	6

	
	序号
	评分因素
	权重
	评分准则

	
	1
	投标文件编制质量评价
	1
	1.投标文件有缺漏项或出现前后不一致但未导致实质性偏离的；
2、投标文件资料不清晰的；
3投标文件未按投标文件节点编排的；
出现以上任意一种情况均为0分,无上述情况本项得1分。

	
	2
	投标人诚信评价
	5
	根据《深圳市财政委员会关于加强招投标评审环节诚信管理的通知》（深财购[2013]27号）相关规定，投标人在参与政府采购活动中出现诚信相关问题且在相关主管部门处理措施实施期限内的本项不得分，否则得满分。投标人提供相关证明材料或承若。


